附件：绿色施工要素评价表

绿色施工要素评价表（1）

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 评价指标 | 环境保护 | 施工部位 |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 | 评价结论 |
|  | 现场施工标牌应包括环境保护内容 |  |
|  | 施工现场应在醒目位置设环境保护标识 |  |
|  | 施工现场的文物古迹和古树名木应采取有效保护措施 |  |
|  | 现场食堂应有卫生许可证，炊事员应持有健康证明 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 | 应得分 | 实得分 |
|  | 资源保护：减少抽取地下水；危化品存放和污物排放有隔离措施 | 2 |  |
|  | 人员健康：施工区与生活区分开，生活设施远离有害物质，生活区有专人负责并有消暑或保暖措施，工人劳动强度和时间符合规定，人员佩有相应的防护器具，密闭环境通风良好，配置安全标志，阴暗潮湿地带定期消毒，食堂清洁 | 2 |  |
|  | 扬尘控制：有洒水制度配有设备专人负责，裸露地面和土方有抑尘措施，运土车辆采取封闭遮盖措施，出入口设冲洗池吸湿垫，易飞扬材料封闭存放，产生扬尘的作业和拆除爆破有抑尘措施，高空垃圾清运用管道或运输，散装水泥、预拌砂浆有密闭防尘措施。 | 2 |  |
|  | 废气排放：车辆设备、电焊废气排放达标，不用煤作燃料，现场不燃烧废弃物 | 2 |  |
|  | 建筑垃圾处置：建筑垃圾分类集中堆放且回收利用率30%，有毒有害废物分类率100%，废电池等封闭回收，垃圾桶分类设置，碎石土方作回填材料。 | 2 |  |
|  | 污水排放：设排水沟雨污水分流，污水处理达标后排放，设化粪池和隔油池 | 2 |  |
|  | 光污染：夜间焊接有挡光措施，大型灯具有防强光外泄的措施 | 2 |  |
|  | 噪声控制：采用低噪声设备，噪声大的远离住宅区，电锯房有降噪措施，吊装使用对讲机，夜间施工噪声值符合规定 | 2 |  |
|  | 施工现场设置、连续密闭能有效隔绝各类污染的围挡。 | 2 |  |
|  | 施工中，开挖土方应合理回填利用。 | 2 |  |
| 优选项 | 施工作业面设置隔声设施 | 1 |  |
|  | 现场设置可移动环保厕所，并定期清运、消毒 | 1 |  |
|  | 现场设噪声监测点，并实施动态监测 | 1 |  |
|  | 现场有医务室，人员健康应急预案完善 | 1 |  |
|  | 施工采取基坑封闭降水措施 | 1 |  |
|  | 现场采用喷雾设备降尘 | 1 |  |
|  | 建筑垃圾回收利用率达50% | 1 |  |
|  | 工程污水采取去泥沙、除油污等处理方式实现达标排放 | 1 |  |
| 评价结果 | 1、控制项： 2、一般项： 3、优选项： 结论： |
| 签字栏 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

绿色施工要素评价表（2）

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 评价指标 | 节材与材料资源利用 | 施工部位 |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 | 评价结论 |
|  | 根据就地取材的原则进行材料选择并有实施记录 |  |
|  | 有健全的机械保养、限额领料、建筑垃圾再生利用等制度 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 | 应得分 | 实得分 |
|  | 材料的选择：选用绿色环保材料，临建设施采用可拆迁、可回收材料，利用粉煤灰、外加剂等新材料降低混凝土和砂浆中的水泥用量。 | 2 |  |
|  | 材料节约：采用管件合一的脚手架和支撑体系，采用工具式模板和新型模板材料，运输方法科学损耗率低，线材下料方案优化，面、块材镶贴预先排版，采用新的技术、工艺、设备和材料，提高模板、脚手架的周转率。 | 2 |  |
|  | 资源再生利用：建筑余料合理使用，下脚料和撒落砼及砂浆科学利用，临建设施充分利用既有建筑、市政设施和道路，用纸分类摆放，纸张两面使用，废纸回收。 | 2 |  |
| 优选项 | 编制材料计划，合理使用材料。 | 1 |  |
|  | 采用建筑配件整体化或建筑构件装配化安装的施工方案 | 1 |  |
|  | 主体结构施工选择自动提升、顶升模架或工作平台。 | 1 |  |
|  | 建筑材料包装物回收率达100% | 1 |  |
|  | 现场使用预拌砂浆 | 1 |  |
|  | 水平承重模板采用早拆支撑体系 | 1 |  |
|  | 现场临建设施、安全防护设施定型化、工具化、标准化 | 1 |  |
| 评价结果 | 1、控制项： 2、一般项： 3、优选项： 结论： |
| 签字栏 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

绿色施工要素评价表（3）

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 评价指标 | 节水与水资源利用 | 施工部位 |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 | 评价结论 |
|  | 签订标段分包或劳务合同时，将节水指标纳入合同条款 |  |
|  | 有计量考核记录 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 | 应得分 | 实得分 |
|  | 节约用水：根据工程特点制定用水定额，供排水系统合理适用，办公、生活区生活用水采用节水器具配置率达100%，生活用水与工程用水分别计量，施工采用先进的节水施工工艺，砼养护和砂浆用水合理有节水措施，管网和用水器具不渗漏 | 2 |  |
|  | 水资源的利用：基坑降水储存使用，冲洗现场机具、设备、车辆用水设立循环用水装置 | 2 |  |
| 优选项 | 施工现场建立基坑降水再利用的收集处理系统 | 1 |  |
|  | 施工现场有雨水收集利用的设施 | 1 |  |
|  | 喷洒路面、绿化浇灌不使用自来水 | 1 |  |
|  | 生活、生产污水应处理并使用 | 1 |  |
|  | 现场应使用经检验合格的非传统水源 | 1 |  |
| 评价结果 | 1、控制项： 2、一般项： 3、优选项： 结论： |
| 签字栏 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

绿色施工要素评价表（4）

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 评价指标 | 节能与能源利用 | 施工部位 |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 | 评价结论 |
|  | 对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备高有节能的控制措施 |  |
|  | 对主要耗能施工设备定期进行耗能计量核算 |  |
|  | 政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不使用 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 | 应得分 | 实得分 |
|  | 临时用电设施：采用节能型设施，临时用电设置合理且管理制度齐全落实到位，现场照明设计符合JGJ46的规定 | 2 |  |
|  | 机械设备：采用能源利用效率高的施工机械，施工机具资源共享，定期监控重点耗能设备的能源利用情况并有记录，建立设备技术档案并定期进行设备维护保养 | 2 |  |
|  | 临时设施：施工就结合日照风向等自然条件合理采用自然采光、通风和外窗遮阳设施，临时用房使用热工性能达标的复合墙体和屋面板，顶棚采用吊顶 | 2 |  |
|  | 材料运输与施工：建材的选用应缩短运输距离减少能源消耗，采用能耗少的施工工艺，合理安排施工工序和施工进度，尽量减少夜间作业和冬期施工的时间 | 2 |  |
| 优选项 | 根据当地气候和自然资源条件合理利用太阳能或其它可再生能源 | 1 |  |
|  | 临时用电设备采用自动控制装置 | 1 |  |
|  | 使用的施工设备和机具符合国家、行业有关节能、高效、环保的规定 | 1 |  |
|  | 办公、生活和施工现场采用节能照明灯具的数量大于80% | 1 |  |
|  | 办公、生活和施工现场用电分别计量 | 1 |  |
| 评价结果 | 1、控制项： 2、一般项： 3、优选项： 结论： |
| 签字栏 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

绿色施工要素评价表（5）

| 工程名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填表日期 |  |
| 施工单位 |  | 施工阶段 |  |
| 评价指标 | 节地与土地资源保护 | 施工部位 |  |
| 控制项 | 标准编号及标准要求 | 评价结论 |
|  | 施工场地布置合理并实施动态管理 |  |
|  | 施工临时用地有审批用地手续 |  |
|  | 充分了解施工现场及毗邻区域内人文景观保护要求、工程地质情况及基础设施管线分布情况，制订相应保护措施，并报请相关方核准。 |  |
| 一般项 | 标准编号及标准要求 | 应得分 | 实得分 |
|  | 节约用地：施工总平面布置紧凑并尽量减少占地，在经批准的临时用地范围内组织施工，根据现场条件合理设计场内交通道路，现场临时道路布置与原有及永久道路兼顾考虑并充分利用拟建道路为施工服务，采用预拌混凝土 | 2 |  |
|  | 保护用地：采取防止水土流失的措施，充分利用山地、荒地作为取、充土场的用地，施工后恢复植被，对深基坑施工方案进行优化并减少土方开挖和回填量保护用地，在生态脆弱的地区施工完成后进行地貌复原 | 2 |  |
| 优选项 | 临时办公和生活用房采用结构可靠的多层轻钢活动板房、钢骨架多层水泥活动房等可重复使用的装配式结构 | 1 |  |
|  | 对施工中发现的地下文物资源，应进行有效保护，处理措施恰当 | 1 |  |
|  | 地下水位控制应对相邻地表和建筑物无有害影响 | 1 |  |
|  | 钢筋加工应配送化，构件制作应工厂化 | 1 |  |
|  | 施工总平面布置能充分利用和保护原有建筑物、构筑物、道路和管线等，职工宿舍满足2m2/人的使用面积要求 | 1 |  |
| 评价结果 | 1、控制项： 2、一般项： 3、优选项： 结论： |
| 签字栏 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |